
	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委

	青岛前湾保税港区管委


关于印发《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区城市更新既有建筑改造利用消防审验

工作实施意见（试行）》的通知
区各部委，区直各单位，驻区各单位，区直公司：
《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区城市更新既有建筑改造利用消防审验工作实施意见（试行）》已经管委同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委

	青岛前湾保税港区管委


2022年8月30日
（此件公开发布）
中国（山东）自由贸易试验区青岛片区

城市更新既有建筑改造利用消防审验工作实施意见（试行）

为进一步深化“放管服”改革和优化营商环境，着力推进青岛自贸片区既有建筑改造消防设计审查验收管理，完善便民利企服务举措，充分激发市场活力，推动城市更新行动，根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）、《住房和城乡建设部办公厅关于开展既有建筑改造利用消防设计审查验收试点的通知》（建办科函〔2021〕164号）、《青岛市人民政府关于推进城市更新工作的意见》（青政发〔2021〕8号）及相关配套政策文件等有关规定，结合片区实际，制定本实施意见。
　　一、总体要求
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，统筹发展与安全，坚持问题导向、突出首善标准、强化底线思维，聚焦市场主体关切，以优化再造审批流程、实施分级分类监管和防消结合为重点，有效推进城市更新既有建筑改造利用消防审验关键环节和突出问题改革，加快建立健全与城市更新相适应的消防审验政策机制。
　　二、实施原则
（一）坚持制度创新与风险管控相统一的原则。既有建筑类型、功能、规模、建设年代各异，改造利用的定位、方式、尺度有别，应充分调研分析不同类型既有建筑改造利用可能涉及的消防风险，坚持安全底线原则，改造原则上应按照现行标准执行，受条件限制确有困难的，可适度按照旧标准进行放宽，但放宽应以不降低原建筑消防安全水平为原则。
（二）坚持优化服务与规范流程相结合的原则。依托“互联网+”政务服务应用，结合建设领域诚信平台实现信息共享，简化审批手续，缩短审批时限；明确规范流程和技术标准，尊重历史客观条件，切实提升既有建筑改造利用消防审验工作水平。
（三）坚持分类施策的原则。充分认识城市更新工作的复杂性，从实际问题出发，找准问题根源，看透问题本质，注重分类施策，因地制宜出实招，精准应对各种难题，避免一个方子治百病。
（四）坚持落实主体责任的原则。全面落实建设、设计、施工、监理及第三方技术服务机构的主体责任，促进各方强化消防设计施工质量意识，遵守国家法律法规及相关规章制度。
三、既有建筑改变使用功能规划建设联合审查要求
（一）适用范围
青岛自贸片区临港南片区（1.15平方公里）城市更新范围内既有建筑改变使用功能需要办理规划审批、施工许可、消防设计审查、消防验收备案的，适用本意见。符合原规划用途，仅对建筑内部进行装饰装修、调整布局的，不适用本意见。
（二）清单式管理
通过正、负面清单的形式进行管理，采用企业申请和部门间认定函的方式对既有建筑改变使用功能进行确认。鼓励激发市场活力、提升文化功能、改善民生设施、完善公共服务、进行创新创业的项目；严格控制对城市规划和周边环境、安全有严重影响的项目。
1.正面清单
以下建筑使用功能变更符合城市规划要求，对周边无严重影响，不需要征求自然资源和规划部门意见，建设单位可直接按规定向建设主管部门申请办理施工许可、消防设计审查或消防验收备案：
（1）商业、办公（行政办公及工业、研发等企业办公除外）建筑内部的业态调整或者互换，包括：商店、办公、酒店、旅馆、超市、餐饮、娱乐、影剧院、健身房、月子会所、培训机构、托育机构、金融保险服务、眼科、口腔、体检、美容、诊所、宠物医院等； 
（2）仓储建筑增加工业厂房功能且满足消防、安全等规范要求的； 
（3）其他同一规划用途下建筑内部经营业态的调整。
2.负面清单
以下建筑使用功能变更严重影响城市规划和周边环境，不需要征求自然资源和规划部门意见，建设主管部门直接不予受理施工许可、消防设计审查或消防验收备案：
（1）未经批准擅自将非住宅建筑改为住宅、酒店式公寓的；

（2）未经批准擅自将建筑用途转为易燃易爆、危化品生产加工存储、危废存储等功能的； 
（3）未经批准擅自将地下车库、交通通道改做他用的；

（4）未经批准擅自封闭架空层、增加隔层等增加建筑面积进行使用的； 
（5）利用违法建设整体或部分进行使用的； 
（6）其他明显与建设工程规划许可用途不符的。
（三）其他情况及要求
除正、负面清单规定以外的其他建筑改变使用功能的，由房屋产权方或建设单位在开展方案设计前提出申请，自然资源和规划部门出具意见。建设主管部门在消防设计审查或消防验收备案遇到难以判断的情形时，或者认为原规划许可内容不明确，需函询的，也可书面征求自然资源和规划部门意见，自然资源和规划部门在10个工作日内函复意见。
1.下列调整不改变土地用途和不动产登记用途的，无需办理规划许可，在取得规划同意调整的意见后，建设单位可直接按规定向建设主管部门申请办理施工许可、消防设计审查或消防验收备案手续。 
（1）利用既有建筑改为养老设施、教育设施、文化设施、体育设施、众创空间、现代服务业、小企业创新基地等低成本创新空间的； 
（2）工业、研发建筑内部增加餐饮、商场、超市、健身房等配套设施的； 
（3）行政办公及工业、研发等企业办公建筑内部改造，改变现有功能的； 
（4）其他不涉及土地用途和不动产登记用途调整的。
2.调整需改变土地用途或不动产登记用途的，应当按新建项目的程序办理规划许可并完善土地用途变更手续后，办理消防设计审查或消防验收备案手续。
3.既有建筑调整使用功能，未办理土地用途和不动产登记用途变更的，在城市更新、建设等需要进行征收征迁时，仍按不动产权证载明的用途、面积给予补偿。
4.建设单位或者个人进行既有建筑使用功能调整，应确保建筑符合安全、环保、物业管理等法律法规规范要求，并按照民事法律、法规的规定，处理好涉及的相邻权关系，负责处理由此引发的相邻权纠纷。
四、既有建筑改造消防设计审查验收要求
（一）技术标准应用
既有建筑改造（包括整体改造、局部改造、内外部装修等）消防技术标准的适用和执行，应结合推动实施城市更新，助力经济社会高质量发展的现实需要，切实解决困扰和阻碍既有建筑改造消防审查验收的难点、堵点，保障消防安全。
1.不改变使用功能的改造工程应执行现行标准，受条件限制确有困难的，在不改变原设计使用功能、不改动主要结构、承重墙，不改变防火分区、疏散楼梯等前提下，应不低于原建筑物建成时的标准和水平。
2.改变使用功能的改造工程应执行现行标准，受条件限制确有困难的，应由建设主管部门组织专家评估论证，出具消防改造方案评估意见后，方可按评估意见进行改造。
3.涉及结构变动或改变使用功能的，应向建设主管部门提供结构安全鉴定报告。
4.既有建筑改造利用后，产权人或使用权人、物业管理单位等应严格落实改造设计和专家评估意见中提出的有关使用期间的管理措施，确保建筑使用消防安全。
（二）优化消防验收流程
1.落实“照图验收”。严格按照“审验一致”原则开展消防验收工作，消防验收内容应与消防设计审查内容一致，消防验收阶段不再重复校验设计文件，以经审查合格的消防设计文件、施工图审查意见、消防设计审查意见为依据。
2.推行分期分阶段消防验收。对属于同一个规划许可范围，由多个单体建筑（符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）中对单位工程的要求）组成的，在该项目消防车道、消防车登高操作场地、高位消防水箱、消防水池、消防水泵房、消防控制室、室外消火栓系统、变配电房等公共消防设施完成设计内容、实现消防功能的前提下，建设单位可分期分阶段申请消防验收及备案。
3.加强前置指导服务。建设主管部门采取公布消防验收咨询电话、多层级业务培训、政策法规及要求宣讲、集中技术交底、常见问题提醒、现场技术服务等多种不同形式，灵活多样地开展消防验收前置服务工作，切实提高城市更新既有建筑改造利用项目消防验收一次性通过率，降低后期验收整改成本，缩短消防验收周期，推动消防验收更加便捷高效。

五、小微改造工程消防验收备案告知承诺

（一）告知承诺范围

青岛自贸片区临港南片区（1.15平方公里）城市更新范围内按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计，且依法可以不申请办理施工许可证的限额以下的既有建筑改造工程（特殊建设工程、一类高层公共建筑、内设公共娱乐、儿童、老年人活动等火灾风险较大的场所除外）。

（二）基本要求

1.实行消防验收备案告知承诺的工程所在的既有建筑物主体应具有消防验收或备案合格意见书，满足安全使用要求（1998年9月1日前的建筑具有房屋产权证书或相关有效证明）。

2.实行消防验收备案告知承诺的工程应当符合国家法律法规和工程消防技术标准要求且不涉及变动承重结构或者不超过设计标准增加楼面荷载。

3.通过消防验收备案告知承诺取得告知承诺备案凭证的工程，再次改建、扩建需依法向建设主管部门重新申请消防验收或备案（符合消防验收备案告知承诺条件的按照告知承诺程序办理）。

4.实行消防验收备案告知承诺的工程，建设单位应委托相应资质的设计单位根据国家有关法律法规及工程建设消防技术标准进行消防设计并经施工图审查机构审查合格后严格按照消防设计文件及标准进行施工。

（三）办理流程

实行消防验收备案告知承诺的工程，建设单位应当自工程竣工后，组织参建各方参加竣工验收，开展竣工验收消防查验，并于竣工验收合格之日起五个工作日内报建设主管部门备案。

建设单位通过青岛市工程建设项目审批管理平台进行申报，提交《建设工程消防验收备案表（告知承诺）》（见附件1）、《既有建筑改造工程消防验收备案告知承诺书》（见附件2）。建设主管部门依据建设单位提供的上述材料，出具《建设工程消防验收备案凭证（告知承诺）》（见附件3），并予以公示。

（四）抽查比例

按照《山东省建设工程消防设计审查验收实施细则（暂行）》（鲁建质安字〔2021〕9号）第二十九条规定，人员密集场所(包含设有人员密集场所的其他建设工程)抽查比例为50%；火灾危险性为丙类的厂房和仓库抽查比例为30%；其他建设工程抽查比例为20%。

（五）落实各方主体责任
建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工、监理、技术服务等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工、监理、技术服务等单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。

六、加强事中事后监管
按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁审批、谁负责”的要求，各相关部门要共同加强事中事后监管及行政执法工作。

建设主管部门严格按照“双随机、一公开”要求对消防验收备案及告知承诺工程进行抽查，对发现不符合建设工程消防验收规范的，应当责令改正，建设单位整改后依法申请复查；对发现建设单位将需要进行消防验收备案的工程按照“告知承诺制”办理的，应当责令改正，建设单位重新办理消防验收备案手续；告知承诺备案单位（场所）实际情况与承诺内容严重不符的，依法撤销备案凭证。对作出虚假承诺的单位和个人，依法进行查处，记入信用记录，纳入全国信用信息共享平台，实施失信联合惩戒；根据《青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕安全生产工作任务分工》（青保安字〔2022〕1号）的要求，各行业主管部门根据各自职责加强日常监督检查，对检查发现的存在建设工程消防审验手续不全的，应责令建设单位办理建设工程消防审验手续并将情况告知建设主管部门，建设主管部门对违法行为进行一次告知，如违法主体拒不整改，将配合行业主管部门共同对违法行为依法依规进行处理。
七、保障措施
（一）强化部门联动。加强消防救援、自然资源和规划、不动产登记管理及行业主管部门间的协同配合，完善联合会商、信息共享、问题共商、联合执法等工作机制，形成监管合力。
（二）强化技术支撑。充分发挥第三方技术服务机构和专家的作用，为城市更新既有建筑改造利用消防审验工作提供智力和技术支撑，在处理复杂、疑难城市更新项目时，充分借鉴国内其他城市的成功经验，为项目落地提供可行的政策和技术路径。
（三）做好宣传引导。建设主管部门加强改革政策的宣传和解读，提高公众对改革工作的认知度，及时回应社会关切。结合实施情况，认真梳理总结城市更新中的新项目、新问题、新思路，梳理典型案例并做好经验做法总结推广工作。
八、附则
本意见自发布之日起实施，有效期一年。国家法律法规、住建部、省住建厅及青岛市出台新规定的，从其规定。
附件：1.《建设工程消防验收备案表（告知承诺）》

2.《既有建筑改造工程消防验收备案告知承诺书》

3.《建设工程消防验收备案凭证（告知承诺）》
附件1

建设工程消防验收备案表（告知承诺）
工程名称：
    （印章）
       申请日期：
     年   月   日

	建设单位
	
	联系人
	
	   联系电话
	

	工程地址
	
	类别
	口装饰装修、口改变用途、口建筑保温

	工程投资额（万元）
	
	总建筑面积（m2）
	

	单位类别
	单位名称
	资质 等级
	法定代表人
（身份证号）
	项目负责人
（身份证号）
	联系电话

（移动电话和座机）

	建设单位
	
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	
	

	施工总承包单位
	
	
	
	
	

	消防施工单位
	
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	
	

	技术服务机构
	
	
	
	
	

	建筑工程施工许可证号、批准开工报告
编号或证明文件编号（依法需办理的）
	
	制证日期
	

	建筑名称
	结构
类型
	使用
性质
	耐火

等级
	层数
	建筑高度（m）
	建筑长度（m）
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）

	
	
	
	
	地上
	地下
	
	
	
	  地上
	地下

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	口装饰装修
	装修部位
	口顶棚 口墙面 口地面 口隔断 口固定家具 口装饰织物 □其他

	
	装修面积（m2）
	
	装修所在层数
	

	口改变用途
	使用性质
	
	原有用途
	

	口建筑保温
	材料类别
	□ A   □ B1   □ B2
	保温所在层数
	

	
	保温部位
	
	保温材料
	


（背面有正文）
	施工过程中消防设施检测情况（如有）

	
         技术服务机构（印章）：    

                     项目负责人签名：
                年       月    日

	建设工程竣工验收消防查验情况

	一、基本情况
严格按照审查合格的设计文件施工,质量严格按照设计图纸及规范和合同要求达到合格，进行了工程竣工验收消防查验，查验各项内容合格。（参考样式）
建设单位（印章）： 

项目负责人签名：
               年        月    日  

	二、经审查合格的消防设计文件实施情况

本工程已完成工程设计文件要求的各项内容。符合设计文件和相关技术标准要求，验收合格。（参考样式）
设计单位（印章）： 

项目负责人签名：   
            年        月    日

	3、 工程监理情况

消防工程所有工程内容已全部施工完毕，所含各分项质量经检查验收，全部合格；质量控制资料完整；涉及安全和使用功能的各项检测实验报告均符合要求。（参考样式）

监理单位（印章）： 

项目总监理工程师签名：
           年        月    日 

	4、 工程施工情况

按照设计文件和国家工程建设消防技术标准施工，工程的质量符合设计要求和施工验收规范的规定。（参考样式）
消防施工专业分包单位（印章）：                           施工总承包单位（印章）：
项目负责人签名：年
月
日            项目经理签名：           年
    月
  日

	五、消防设施性能、系统功能联调联试情况
消防设施性能检测合格；系统功能联调联试情况正常实现。（参考样式）
技术服务机构（印章）：

                             项目负责人签名：
       年         月
  日

	备注：


说    明

1.填表前建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设工程消防技术服务机构应仔细阅读《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》及《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定。施工单位、监理单位、建设工程消防技术服务机构应仔细阅读《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》及《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定。

2.填表单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，并承担相应的法律后果。

3.填表单位应在申请表中注明“印章”处加盖单位公章，申请表涉及多页，需要加盖骑缝章，没有单位公章的，应由其法人或项目负责人签名（或手印）。

4.填写应打印或使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水，字迹清楚，文字规范、文面整洁，不得涂改。

5.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写或无相关内容的，应划“\”。表格或文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.如行数和页数不够，可另加行/页（附行/页应按照文书所列项目要求制作）。

7.“建筑名称”中填写原主体建筑情况。

8.需提供的“许可文件”“批准文件”可为复印件，加盖公章，申请人应注明原件存放处和日期并签名确认。（二次装修工程附原主体验收意见复印件盖公章）。

    9.建设单位如在施工过程中自行完成消防设施检测，或在建设工程竣工验收消防查验时自行完成消防设施性能、系统功能联调联试，《建设工程消防验收备案表》中“技术服务机构”一栏可由建设单位填写。

10.《建设工程消防验收备案表》中“备注”一栏所填内容可包括：（1）建设工程涉及储罐、堆场的，详细阐述储罐的设置位置、总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称， 堆场的储量和储存物质名称等；（2）其他相关情况。

11.按有关规定必须实行监理的建设工程，才需填写“监理单位”栏。
附件2

既有建筑改造工程消防验收备案告知承诺书
中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管理委员会规划建设部：

我公司                      现就                 工程（工程地址：               ；建筑改造面积：            ；建筑改造层数：            ；工程投资额             ：改造后使用用途：            ；原使用用途：          ；）申请建设工程消防验收备案，作出下列承诺：

1.已认真学习消防法律法规，对建设工程消防验收备案告知事项的全部内容已经知晓和全面理解，自愿采用告知承诺制申请消防验收备案。

2.实行消防验收备案告知承诺的工程所在的既有建筑物主体应具有消防验收或备案合格意见书，满足安全使用要求（1998年9月1日前的建筑具有房屋产权证书或相关证明）。

3.在工程建设过程当中遵守国家法律法规和工程消防技术标准，严格按照消防设计施工并完成各项工程建设内容。

4.选用的所有消防产品、具有防火性能要求的建筑材料、装修材料均符合国家标准、行业标准技术要求，产品质量合格证明材料齐全、有效。

5.建设工程相关消防档案资料（含竣工验收报告、消防查验报告及附件、消防设计文件及涉及消防的竣工验收图纸、原建筑主体消防验收意见或证明材料、工程投资额100万元以下的需具有相关认定文件等）已按照正常消防验收备案标准要求建立，并长期保存，随时备查。

6.我公司对本工程消防安全承担首要责任，所作承诺及提交的相关材料真实、准确、合法、有效；自愿承担项目备案部门告知的各项惩戒措施，自愿承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任。

以上承诺是申请人的真实意思表示。

建设单位（盖章）：               法定代表人（签名）：
项目负责人（签名）：             经办人（签名）：

年   月   日

本承诺书一式两份，一份交主管部门，一份建设单位存档。

附件3
建设工程消防验收备案凭证（告知承诺）
青自贸消验备承诺字〔2022〕第00X号
                   ：
根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《住房和城乡建设部办公厅关于开展既有建筑改造利用消防设计审查试点的通知》（建办科函〔2021〕164号）等有关规定，你单位于       年     月    日申请                      工程（地址：              ；建筑改造面积：            ；层数:        ；使用用途：         ）告知承诺消防验收备案，提交以下材料：
(建设工程消防验收备案表（告知承诺）；

(建设工程消防验收备案告知承诺书。

提交材料齐全。

(该工程未被确定为检查对象。请你公司切实履行消防安全主体责任，确保消防安全。
(该工程被确定为检查对象，我单位将在十个工作日内进行检查，请做好准备。

                                  （印章） 
                               年   月   日                                   
建设单位签收:                  
备注：本凭证一式两份，一份交建设单位，一份存档。


青岛自贸片区（青岛保税港区）综合部           2022年8月30日印发











